# Авария на ТЭЦ оставила жителей Экибастуза без тепла

Оригинальная статья

2022-12-05

2 мин. на чтение

"27 ноября 2022 года на Экибастузской ТЭЦ в 01.30 из-за повреждений на тепловых сетях произошло снижение давления сетевой воды, в результате чего остановлены водогрейные котлы №11, 13, 14, 15, также вручную остановлен энергетический котел №8. Подпитка теплосети порядка 900 тонн в час при норме 400 тонн в час. Температура подачи в тепловых сетях составляет: по графику - 87 градусов, по факту снижена до 51 градуса", — говорится в официальном сообщении.

На месте власти создали оперативный штаб во главе с акимом области с участием всех технических служб, руководства энергопредприятий и представителей Министерства энергетики РК.

"В настоящее время на Экибастузской ТЭЦ в работе находится четыре котла, теплосеть циркулирует. В устранении повреждений на тепловых сетях задействованы оперативные бригады, выявлено пять дефектов на квартальных сетях, поиск других повреждений продолжается", — добавили в ведомстве.

В период с 9 по 10 августа на Экибастузкой ТЭЦ побывала комиссия. Были проинспектированы ремонтные работы основного оборудования, а также готовность несения нагрузки и в период сильных морозов.

"Комиссия особо отмечала высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70 процентов. Существующий износ труб является основной причиной ежегодной высокой аварийности в тепловых сетях, особенно в начале отопительных сезонов", — объяснили в ведомстве.

"Одной из основных системных проблем, влияющих на проведение необходимых и достаточных объемов ремонтных работ на трубах тепловых сетей, является существующий низкий тариф на тепловую энергию. При общей протяженности тепловых труб в 342 километра ежегодно производится замена порядка только 3-4 километров тепловых сетей", - считает новостной портал Tengrinews.

Конечно же, главная "причина" в том, что люди слишком мало платят за энергию, а не в том, что собственник станции - "Центрально-Азиатская энергетическая корпорация" - в своём стремлении повысить прибыли экономит на техническом обслуживании. Государство "умывает руки" от проблем с теплоснабжением, поскольку ТЭЦ находится в частной собственности, святость и независимость которой непоколебима, и неважно, что станция должна обеспечивать нужды целого города и 150-тысячного населения. И это отнюдь не единичная выходка одной "злой" компании.

Бизнес всегда ищет способ сэкономить, сократить свои расходы, не снижая при этом прибыли. При этом ему глубоко плевать на интересы трудящихся и экологию. Подобное вредительство и в буквальном смысле уничтожение объектов промышленности происходит уже 30 с лишним лет.

Проблему не решить дипломатически, она никуда не исчезнет, пока существует её истинный источник - капиталистический способ производства, нажива как основной мотив к ведению какой-либо деятельности, и частная собственность на средства производства. Только когда будет в корне изменена система, когда на место частной собственности придёт общественная, только тогда люди смогут вздохнуть с облегчением, не боясь что завтра будут мёрзнуть в собственных домах и платить бешеные деньги за электричество. Ведь чьи-то проблемы при капитализме - это всегда и чьи-то деньги.

Источник: tengrinews.kz - "Аварию на ТЭЦ Экибастуза прокомментировали в Минэнерго" от 27 ноября 2022 г.

Оригинальная статья